## 09.13.03.030
Capítulo: 09 Instalaciones
Subcapítulo: 09.13 Protección contra rayos y sobretensiones |  |  |  | Apartado: 09.13.03 Protectores contra sobretensiones
09.13.03.030 | ud | Protector contra sobretensiones tipo 3 para equipos sensibles.
Suministro e instalación de protector contra sobretensiones tipo 3 (clase III) para equipos electrónicos sensibles, en el punto de conexión del equipo. Incluye la elección del supresor según el equipo protegido, su conexión y la verificación del funcionamiento. Medido por unidad instalada.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Mano de obra
MO-OF1-ELE |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.4 | 5.5 | 2.2
MO-AYU |  |  | h | Ayudante. | 0.15 | 3.5 | 0.53
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 2.73
2 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 1 | 2.73 | 0.03
[5 empty] | Costes directos (1+2): |  | 2.76